附件1

技术和服务要求

一、项目概况

本项目为福建师范大学附属小学逸夫楼东南侧既有挡墙勘察及加固设计项目。该项目旨在对福建师范大学附属小学逸夫楼东南侧挡墙（高度约6.0~6.5m，长度约71m）进行岩土工程勘察和挡墙加固设计工作，以满足挡墙现状安全性。

二、技术参数及要求

| 序号 | 成果名称 | 技术参数及要求 | 服务时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《福建师范大学附属小学逸夫楼东南侧既有挡墙岩土工程勘察报告》 | 满足合同及国家、行业相关标准 | 一年 |
| 2 | 《福建师范大学附属小学逸夫楼东南侧既有挡墙加固设计施工图》 | 满足合同及国家、行业相关标准 | 一年 |

三、技术服务内容及要求

1.技术服务对象：福建师范大学附属小学逸夫楼东南侧挡墙（高度约6.0~6.5m，长度约71m）。 2.技术服务期限： 壹 年（以合同签订时间为准）。 3.技术服务要求：满足合同及国家、行业相关标准。 4.技术服务内容：①福建师范大学附属小学逸夫楼东南侧既有挡墙岩土工程地质勘察；②福建师范大学附属小学逸夫楼东南侧既有挡墙加固设计。 5、技术服务相关技术规范： ①《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003-2021； ②《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021； ③《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2013； ④《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001（2009年版）； ⑤《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019； ⑥《工程岩体试验方法标准》GB/T 50266-2013； ⑦《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2011（2024年版）； ⑧《建筑抗震设计标准》GB/T 50011-2010（2024年版）； ⑨《建筑边坡工程施工质量验收标准》GB/T 51351-2019； ⑩《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015； ⑪《建筑边坡工程鉴定与加固技术规范》GB 50843-2013； ⑫《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2012； ⑬《建筑与市政地基基础技术标准》DBJ/T 13-07-2021； ⑭《城市测量规范》CJJ/T 8-2011； ⑮《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016； ⑯《建筑边坡工程监测与检测技术规程》DBJ/T 13-282-2018； ⑰其他相关标准及规范； 6、技术服务工作成果的验收标准：满足有关规范、规程； 7、技术服务工作成果的验收方法：提供岩土工程勘察报告和挡墙加固设计施工图； 8、技术服务质量要求：应严格按照相关技术规范进行岩土工程勘察工作，勘察技术深度需满足设计要求；挡墙加固设计方案通过专家论证，施工图图审（若有）合格。 9.其他要求： 9.1成交供应商需组建专业勘察、设计团队，并科学、合理地规划勘察、设计进度。 9.2成交供应商应确保勘察工作的安全性，并承担一切责任。 9.3成交供应商应配合采购人进行施工图图审（若有）工作。 9.4成交供应商提交的设计文件应当符合国家有关设计文件编制规定及其他设计标准、规范、规程和办法等的要求。

四、商务条件

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交付时间 | 自合同签订之日起30天。 |
| 2 | ★ | 交付地点 | 采购人指定地点。 |
| 3 | ★ | 交付条件 | 验收合格。 |
| 4 | ★ | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 按采购人验收考核标准、采购文件、响应文件等有关内容进行验收。验收考核结果应符合采购人要求。 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 1、勘察费用： （1）合同签订后，采购人于15日内支付合同勘察费用总金额60%的预付款； （2）出具正式勘察报告，采购人于15日内支付合同勘察费用总金额40%。 2、设计费用（含专家论证费）： （1）合同签订后，采购人于15日内支付合同设计费用总金额60%的预付款； （2）加固设计方案通过专家论证，采购人于15日内支付合同总金额20%； （3）出具正式加固设计施工图，采购人于15日内支付合同总金额20%。 注：1、采购人付款前，成交人需提供等额增值税普通发票。2、若本项目进行施工图图审，审查费用由采购人支付。 |
| 7 | ★ | 履约保证金 | 无 |

其他商务要求

8.报价要求

8.1投标人应充分考虑项目实施期间各种市场风险和国家政策性调整风险。在合同实施期间，其合同价格不受市场价格及政策性价格的调整而增减，同时投标人应充分考虑可能出现的其他风险,并在本次的报价中自行考虑。

8.2本项目为总价包干，投标报价应包含招标文件要求范围内的所涉及的有关项目的所有费用，包括：服务、税金等一切相关费用。

9.违约责任

9.1因成交人原因造成采购合同无法按时签订，视为成交人违约，成交人须支付成交金额的1%赔偿金。

9.2在签订采购合同之后，成交人要求解除合同的，视为成交人违约，成交人须支付成交金额的1%赔偿金。

9.3供应商成交后，如果不按规定与采购人签订合同或者签订合同后不履行其投标承诺或者其它由于成交人自身原因造成无法履行合同的，均视为成交人违约，采购人将取消其成交资格，如果已经签订合同的则合同自动解除，且成交人要承担相应的责任。成交人须支付成交金额的1%赔偿金。

9.4如果成交人未能按合同规定的时间按时提供服务的（不可抗力或采购人另行要求除外），在成交人提出书面申请延期时，采购人有权选择同意延期还是不予延期。若采购人同意延期的，延期交付的时间由双方另行协商确定，同时，采购人有权从未付的合同价款中扣除延期交付的违约金，延期交付违约金比率为每迟交一天按合同价款的0.1‰收取，延期交付违约金的支付总额不超过合同金额的1%。如果成交人达到最大延期交付违约金，采购人有权终止合同，而成交人仍有义务支付上述款项。

9.5成交人提供服务不合格的，应当负责无条件免费采取挽救，直至合格为止，否则视为成交人违约，采购人可解除合同，并要求成交人支付合同总额1%的违约金。

9.6因成交人原因发生重大服务质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交人的权利。

9.7若发生伤亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换成交人的权利，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

五、其他事项

1.除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2.其他：

（1）本项目不允许成交人以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为成交人违约；成交人违约对采购人造成损失的，需另行支付相应的赔偿。

（2）本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交人签订合同时，由双方协商订立。