附件3：

项 目 名 称： 福建师范大学附属小学田径场粉刷翻新

交付时间：在未下雨情况下10个日历日交付。

交付地点：福建师范大学附属小学。

施工步骤：

第一步:清理与准备

1.清理:将操场跑道表面的灰尘、杂物等清理干净，确保修复材料能够附着于操场跑道表面。

2.检查:仔细检查操场跑道的损坏情况，记录下需要修复的位置和程度。

3.防护:对于周围的设施和建筑物进行防护措施，避免施工过程中对其造成损失。

第二步:修复

1.裂缝处理:将操场跑道表面的裂缝清理干净，并用填缝剂填充，确保填缝剂与操场跑道表面充分粘合。

2.起泡处理:将起泡部分的操场跑道表面切开，将其与地基分离，清理干净后，

再将其用修复材料填充并平整。

3.平整修复:对于变形的操场跑道，可采用平整机进行修复，确保操场跑道表面平整。

4.需要注意的是，对于一些严重的开裂情况，可能需要进行重新铺设塑胶跑道。这需要将原有的跑道材料全部清除，并重新铺设新的跑道材料。

第三步:涂装与保护

1.涂装:对操场跑道进行涂装，使用耐磨、耐候等特性的修复涂料，一底一面刷两遍，

提高操场跑道的使用寿命和外观。

2.保护:修复完毕后，对操场跑道进行保护措施，如设置警示标识、禁止车辆

通行等，确保修复的效果能够延长使用寿命。

图纸