福建师范大学附属小学逸夫楼四层中庭栏杆改造项目

采购文件

福建师范大学附属小学

2026年8月

采购要求

1、项目名称：福建师范大学附属小学逸夫楼四层中庭栏杆改造项目

2、工期：20日历天

3、投标人应提供以下证明材料：

①投标人应提供有效营业执照复印件。

②授权委托书,并提供法定代表人（单位负责人）身份证正反面复印件及投标代表人身份证正反面复印件（投标人代表是法定代表人则无须提供授权委托书但须提供法定代表人身份证正反面复印件）

③投标报价
4、投标人应在投标截止时间止递交投标文件，投标文件包封未加盖公章或未密封的投标文件，采购人有权不接收其投标文件。开标当天递交报价文件的投标人代表应携带身份证原件备查。
5、技术要求（以下均为不允许负偏离的内容）：
   技术参数
	1
	玻璃隔断制作及安装
	8mm安全钢化玻璃+1.52mmPVB+8mm安全钢化玻璃，玻璃上下两端采用不锈钢收边装饰，玻璃与玻璃间采用玻璃胶密封。
	110.7
	㎡

	2
	玻璃隔断底不锈钢钢板制作及安装
	8mm厚80宽304不锈钢底板焊接栏杆立柱及螺栓固定
	48
	m

	3
	玻璃隔断搬运
	玻璃隔断二次搬运上楼
	1
	项

	4
	消防烟感改造移位并调试
	将现有烟感移至改造后的玻璃内侧（包含移位的管材及线材）
	1
	项

	5
	垃圾清运
	
	1
	项


评分标准
	评分项目
	评分分值
	评分描述

	投标价格
	3 分
	价格分采用低价优先法计算，即满足文件要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/供应商报价）×价格权值×100。

	改造方案
	4分
	供应商须提供完整、可行的安装方案，内容应包括但不限于：栏杆改造工期安排、所配备的安装人员方案，由评标人按照优、良、中、差四个等级进行评审。
优：改造方案详细、完善、针对性强，得4分；
良：改造方案较完善、安排较合理，得3分；
中：改造方案基本满足要求，得2分；
差：改造方案简单、不完善，得1分；
未提供改造方案，得 0 分。

	售后服务
	3分
	供应商须提供完整、可行的售后服务方案，内容应包括但不限于：服务内容、故障响应时间、保修期外服务、应急预案等，由评标人按照优、良、中、差四个等级进行评审。
优：服务方案详细、完善、针对性强，得3分；
良：服务方案较完善、应急预案较合理，得2分；
中：服务方案基本满足要求，得1.5分；
差：服务方案简单、不完善，得1分；
未提供服务方案，得 0 分。

	总分
	10 分
	


注：投标文件满足采购文件及采购公告的全部实质性要求，且按照评分项目的量化指标综合评审总得分从高到低顺序，推荐评审总得分最高的投标人为第一成交候选人。
投标文件格式
投标人所提交的投标文件一正一副，应装订包封并加盖公章。
福建师范大学附属小学逸夫楼四层中庭栏杆改造项目

投标文件
合 同 包 号：  1   
投标人名称：                              
联系人：              联系方式：               
地      址：                           
日      期：     年   月   日

1、投标报价

福建师范大学附属小学 ：
我方已完整阅读福建师范大学附属小学逸夫楼四层中庭栏杆改造项目采购文件及采购公告，完全理解并满足本采购文件规定的各相关条款，投标报价为人民币          元。

                                       投标人：                    （公章）
                            日期：   年   月   日
1.1、详细报价

	序号
	项目
	要求
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	玻璃隔断制作及安装
	8mm安全钢化玻璃+1.52mmPVB+8mm安全钢化玻璃，玻璃上下两端采用不锈钢收边装饰，玻璃与玻璃间采用玻璃胶密封。
	110.7
	㎡
	
	

	2
	玻璃隔断底不锈钢钢板制作及安装
	8mm厚80宽304不锈钢底板焊接栏杆立柱及螺栓固定
	48
	m
	
	

	3
	玻璃隔断搬运
	玻璃隔断二次搬运上楼
	1
	项
	
	

	4
	消防烟感改造移位并调试
	将现有烟感移至改造后的玻璃内侧（包含移位的管材及线材）
	1
	项
	
	

	5
	垃圾清运
	
	1
	项
	
	

	合计（含税价）
	


2、企业营业执照

3、授权委托书
福建师范大学附属小学：

我方的法定代表人（单位负责人）       授权                   为我方的投标人代表，代表我方参加福建师范大学附属小学逸夫楼四层中庭栏杆改造项目的投标报价，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：递交投标文件、澄清、签约等工作。投标代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
投标人代表无转委权。特此授权。
 
单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：　　　　　
投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：　　　　　

授权方
投标人：                    （公章）
单位负责人签字或盖章：　　　　　　　　　　


接受授权方
投标人代表签字：　　　　　　　　　　
签署日期：　　年　　月　　日
附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件
 4、要求作为报价文件组成部分的其他内容（若有）

